Стандарт саморегулируемой организации

Общие требования (правила) к выполнению работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к членам Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»

# г. Ханты-Мансийск

# 2009 год

Стандарт саморегулируемой организации

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

Предисловие………………………………………………………….2

Область применения ………………………………………………...3

Общие требования  к работам по подготовке проектной документации………………………………………………………...3

Требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной документации ………………………………………………………...4

1

Стандарт саморегулируемой организации

Предисловие

Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Принимая во внимание, что в ходе реформирования системы технического регулирования, в т.ч. в проектировании, до настоящего времени не утверждены технические регламенты и национальные стандарты, направленные на обеспечение  безопасности объектов капитального строительства и другие нормативные документы в их развитие, настоящий стандарт уточняет требования, которые в соответствие с действующим законодательством подлежат выполнению членами СО НП «ЮграСтройПроект».

Последующими изменениями и дополнениями к настоящему стандарту в рамках саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности членов НП «ЮграСтройПроект», уровень которых превышает уровень требований, установленный законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2

Стандарт саморегулируемой организации

- Область применения

Настоящий стандарт обязателен для всех членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект», выполняющих виды работ по подготовке проектной документации, включенных в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008г №274.

- Общие требования к работам по подготовке проектной документации

  - Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности объектов капитального строительства, в период выполнения работ по подготовке проектной документации должны вестись в соответствии с техническими регламентами устанавливающими требования к выполнению работ по подготовке проектной документации.

  - До утверждения и ввода в действие технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности объектов капитального строительства, в период выполнения работ по подготовке проектной документации должно вестись с соблюдением требований установленных федеральными законами, СНиПами, ГОСТами, СП, ППБ, и иными, действующими нормативными документами в области выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденными уполномоченными  органами в установленном порядке. После утверждения новых национальных стандартов и сводов правил, применение которых на добровольной основе, обеспечивает соблюдение технического регламента, работы должны вестись с соблюдением требований этих документов.

  - Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

  - Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определенных федеральными нормативными документами.

3

Стандарт саморегулируемой организации

- Требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной документации

  - Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, должны соответствовать составу и требованиям, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», введенному в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1997 N 18-75.

  - Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу, осуществляемую согласно Постановления Правительства РФ № 145 от 05.03.2007г. «О государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий». При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

4

# Text boxes

Приложение № 9