Стандарт саморегулируемой организации

Общие требования (правила) к выполнению работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»

# г. Ханты-Мансийск

# 2011 год

Предисловие

Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Федерального закона «О техническом регулировании», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-Р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил).

Последующими изменениями и дополнениями к настоящему стандарту в рамках саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности членов СРО НП «ЮграСтройПроект», уровень которых превышает уровень требований, установленный законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

- Область применения

Настоящий стандарт обязателен для всех членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект», выполняющих виды работ по подготовке проектной документации, включенных в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008г № 274.

- Общие требования к работам по подготовке проектной документации

  - Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности объектов капитального строительства, в период выполнения работ по подготовке проектной документации должны вестись в соответствии с техническими регламентами, устанавливающими требования к выполнению работ по подготовке проектной документации.

  - Работы по подготовке проектной документации должны вестись в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-Р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В случае утверждения новых национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, работы по подготовке проектной документации должны проводиться с соблюдением требований этих документов.

  - Уровень обеспечения требований безопасности при выполнении работ по подготовке проектной документации не может быть ниже уровня требований, определенных федеральными нормативными документами.

- Требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной документации

  - Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, должны соответствовать составу и требованиям, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», введенному в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1997 N 18-75.

  - Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу, осуществляемую согласно Постановлению Правительства РФ № 145 от 05.03.2007г. «О государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий». При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

# Text boxes

Приложение № 10 к Протоколу

Утверждено

решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«ЮграСтройПроект»

от «17» апреля 2009 года Протокол № 2

(в редакциях утвержденных решениями Общих собраний членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство

«ЮграСтройПроект»

от 19 марта 2010 года Протокол № 4;

от 27 мая 2011 года Протокол № 7)